## List1
RAD d.o.o. DRNIŠ
TROŠKOVNIK PEHD CIJEVI ZA 12 MJESECI – 2021
5 | POLIETILENSKE CIJEVI - OBVEZNO PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKUMENTE, U SUPROTNOM ĆE PONUDA BITI ODBIJENA: IZJAVA SUKLADNOSTI PREMA NORMI HRN DIN 8074, EN12201, ISO 4427, EN 13244, EN 12666; CERTIFIKAT DVGW; POTVRDA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI CIJEVI
|  |  | KOLIČINA | CIJENA | UKUPNO
1 | CIJEV Ø20 PEHD PN10 PE100 SDR17 | m | 500 |  | 0
2 | CIJEV Ø25 PEHD PN10 PE100 SDR17 | m | 2500 |  | 0
3 | CIJEV 32 PEHD PN10 PE100 SDR17 | m | 500 |  | 0
4 | CIJEV Ø40 PEHD PN10 PE100 SDR17 | m | 200 |  | 0
5 | CIJEV Ø50 PEHD PN10 PE100 SDR17 | m | 200 |  | 0
6 | CIJEV Ø63 PEHD PN10 PE100 SDR17 | m | 200 |  | 0
7 | CIJEV Ø75 PEHD PN10 PE100 SDR17 | m | 100 |  | 0
8 | CIJEV Ø90 PEHD PN10 PE100 SDR17 | m | 1300 |  | 0
9 | CIJEV Ø110 PEHD PN10 PE100 SDR17 | m | 400 |  | 0
10 | CIJEV Ø140 PEHD PN10 PE100 SDR17 | m | 50 |  | 0
11 | CIJEV Ø160 PEHD PN10 PE100 SDR17 | m | 20 |  | 0
12 | CIJEV Ø180 PEHD PN10 PE100 SDR17 | m | 20 |  | 0
13 | CIJEV Ø225 PEHD PN10 PE100 SDR17 | m | 30 |  | 0
14 | CIJEV PE100 Ø 180 SDR 26 | m | 30 |  | 0
15 | CIJEV PE100 Ø 225 SDR 26 | m | 10 |  | 0
16 | CIJEV PE100 Ø 250 SDR 26 | m | 160 |  | 0
17 | CIJEV PE100 Ø 280 SDR 26 | m | 20 |  | 0
18 | CIJEV PE100 Ø 315 SDR 26 | m | 20 |  | 0
19 | CIJEV PE100 Ø 400 SDR 26 | m | 10 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0