## List1
RAD d.o.o. DRNIŠ
TROŠKOVNIK VODOBROJILA ZA 12 MJESECI – 2023
|  |  | KOLIČINA | CIJENA | UKUPNO
6 | NOVA VODOBROJILA
SERVIS VODOMJERA - Servis vodomjera DN15-DN40:; -ugradnja mehanizma sa induktivnim pulserom 1 l/m; -ugrađen poklopac koji se prilikom ugradnje radio modula može skinuti; -mogućnost naknadne ugradnje radio modula kompaktne izvedbe bez oštećenja ovjerenog žiga; -u vodomjerno okno ugrađen mokri vodomjer DN20 sa induktivnim pulserom i kompaktnim radio modulom
NOVI VODOMJERI - Novi industrijski vodomjeri: -klasa točnosti C za horizontalnu ugradnju; -izmjenljivi mjerni uložak; -brojčanik pripremljen za ugradnju sustava za daljinsko očitavanje; -mogućnost ugradnje optičkog pulsera; -mogućnost ugradnje senzora tlaka; -mogućnost ugradnje u bilo kojem položaju; -otporan na temperaturu do 70 °C
| VODOMJER Ø 20 (L=190, Qmax=5 m3) | kom | 1 |  | 0
| VODOMJERNI ŠAHT | kom | 1 |  | 0
VODOMJERI SA RADIO MODULOM
Radio modul dobiva impulse od davača impulsa koji je smješten na vodomjeru. Moduli moraju biti izrañeni u zaštiti IP 68, za temperaturno područje -15° do + 55°C. Radni vijek napojne C baterije minimalno 10 god. Radijski modul (odašiljač) emitira podatke o potrošnji vode na radijskoj frekvenciji 868 MHz. Očitavanje podataka će se vršiti pomoću dlanovnika spojenog sa radio prijemnikom koji zajedno čine komplet za očitavanje vodomjera. Minimalni domet očitanja do 200 m bez prepreka. Vodomjeri za radijsko očitavanje odnosno njihovi radijski sustavi moraju imati odobrenje nadležne hrvatske agencije.
| Radio modul | kom | 1 |  | 0
INDUSTRIJSKI VODOMJERI
1 | VODOMJER Ø 50 (L=200,Qmax=90 m3,prirubnica prema DIN 2533) | kom | 1 |  | 0
2 | VODOMJER Ø 80 (L=225,Qmax=200 m3,prirubnica prema DIN 2533) | kom | 1 |  | 0
3 | VODOMJER Ø 100 (L=250,Qmax=250 m3,prirubnica prema DIN 2533) | kom | 1 |  | 0
REZERVNI DIJELOVI
6 | STAKLO VODOMJERA 13-40 OVALNO | kom | 1 |  | 0
7 | BRTVA SPOJNICE Ø 13 | kom | 400 |  | 0
8 | BRTVA SPOJNICE Ø 20 | kom | 1600 |  | 0
9 | BRTVA SPOJNICE Ø 25 | kom | 20 |  | 0
10 | BRTVA SPOJNICE Ø 30 | kom | 20 |  | 0
11 | BRTVA SPOJNICE Ø 40 | kom | 20 |  | 0
12 | BRTVA STAKLA VODOMJERA 13-40 DEBLJA | kom | 20 |  | 0
13 | BRTVA STAKLA VODOMJERA 13-40 TANKA | kom | 20 |  | 0
SERVIS VODOMJERA
14 | ZAMJENA VERTIKALNOG VODOBROJILA Ø 13 (L=105, Qmax=3 m3 ) STARO ZA NOVO | kom | 30 |  | 0
15 | ZAMJENA VERTIKALNOG VODOBROJILA Ø 20 (L=105, Qmax=3 m3 ) STARO ZA NOVO | kom | 30 |  | 0
15 | ZAMJENA VODOBROJILA Ø 13 (L=180, Qmax=3 m3) STARO ZA NOVO | kom | 250 |  | 0
16 | ZAMJENA VODOBROJILA Ø 20 (L=190, Qmax=5 m3) STARO ZA NOVO | kom | 800 |  | 0
17 | ZAMJENA VODOBROJILA Ø 25 (L=260, Qmax=7 m3) STARO ZA NOVO | kom | 1 |  | 0
18 | ZAMJENA VODOBROJILA Ø 30 (L=260, Qmax=12 m3) STARO ZA NOVO | kom | 1 |  | 0
19 | ZAMJENA VODOBROJILA Ø 40 (L=300, Qmax=20 m3) STARO ZA NOVO | kom | 1 |  | 0
20 | ZAMJENA VODOBROJILA Ø 50 (L=260, Qmax=30 m3) STARO ZA NOVO | kom | 1 |  | 0
21 | ZAMJENA VODOBROJILA Ø 50 (L=200,Qmax=90 m3,prirubnica prema DIN 2533) STARO ZA NOVO | kom | 1 |  | 0
22 | ZAMJENA VODOBROJILA Ø 80 (L=225,Qmax=200 m3,prirubnica prema DIN 2533) STARO ZA NOVO | kom | 1 |  | 0
23 | ZAMJENA VODOBROJILAØ 100 (L=250,Qmax=250 m3,prirubnica prema DIN 2533) STARO ZA NOVO | kom | 1 |  | 0
SERVIS VODOMJERA BEZ PRIPREME ZA RADIO MODUL
2 | ZAMJENA VODOBROJILA Ø 20 (L=190, Qmax=5 m3) STARO ZA NOVO | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0