## Naslovnica održavanje ODV
TROŠKOVNIK ODRŽAVANJA OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE
Rad d.o.o. Drniš
0

## Opis održavanje ODV
ODRŽAVANJE OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE
Rad d.o.o. Drniš
Rad d.o.o. Drniš |  | posjeduje | 3 | objekta na kojima se vrši dezinfekcija vode.
Dezinfekcija vode se vrši tekućim (plinskim) klorom . Objekti na kojima je ugrađena klorna oprema su:
1 | CP Čikola
2 | VS Velušić
3 | DDD
Sva ugrađena oprema je tvrtke Controlmatik.
Održavanje opreme za dezinfekciju vode vrši se preventivno, planski u dva ciklusa servis-pregled na osnovu
troškovnika o redovnom održavanju opreme za dezinfekciju za svaki objekt na kojem se oprema nalazi, odnosno
cjeniku rezervnih dijelova za izvanredno održavanje.
Ovlašteni serviser će održavanje opreme za dezinfekciju vode (servis-pregled) vršiti u unaprijed dogovorenim
terminima u razmaku od šest mjeseci uz davanje jamstva na rad opreme.
Obaveza ovlaštenog servisera je da u slučaju potrebe iziđe na intervenciju i otkloni kvar i pusti u rad opremu za
dezinfekciju vode u roku od 24 sata od poziva naručitelja.
Ukoliko ovlašteni serviser ne može neispravni uređaj popraviti kod naručitelja isti će privremeno zamijeniti ispravnim,
a neispravni će prenijeti na popravak u vlastitu radionicu.
Sustav za dezinfekciju vode će se po potrebi dograđivani na osnovu troškovnika „Dogradnje i rekonstrukcije sustava
za dezinfekciju vode“, a sve sa ciljem povećanja sigurnosti i funkcionalnosti opreme te usklađivanju sa zakonskom
regulativom.
Ponudu obradio:
0

## Naslovnica održavanja
TROŠKOVNIK REDOVNOG ODRŽAVANJA OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE
SERVIS - PREGLED
Rad d.o.o. Drniš
0

## 1 - CP Čikola
Rad d.o.o. Drniš
HR - 22320 DRNIŠ
OIB 71304592430
1 | CP Čikola
Troškovnik održavanja opreme za dezinfekciju
Red. broj | Oznaka | NAZIV ARTIKLA | Jed. mje. | Kol. | Jedinična cijena (EUR) | Ukupna cijena (EUR)
a) Godišnji servis opreme za dezinfekciju vode (ODV)
1.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji servis ODV
Oprema za dezinfekciju vode tekućim (plinskim) klorom
1.1.1. | Vakuumski regulator |  | kom | 2
1 | PKODK0002 | Servisirani Joker | kom | 2 |  | 0
2 | KODK00048 | Komplet brtvi za kućište regulatora | kpl | 2 |  | 0
1.1.2. | Vakuumski preklopnik M400 |  | kom | 1
1 | KODP00018 | Komplet brtvi za T preklopnik | kom | 1 |  | 0
1.1.3. | Rotametar M200 |  | kom | 1
1 | KODR00040 | Komplet brtvi za rotametara | kom | 1 |  | 0
2 | KODR00028 | Graničnik kuglice 250g/h donji | kom | 1 |  | 0
3 | KODR00027 | Graničnik kuglice 250g/h gornji | kom | 1 |  | 0
1.1.4. | Ejektor M300 |  | kom | 1
1 | KODI00057 | Membrana PTFE s prednjim kućištem komplet (do 6 bara) | kpl | 1 |  | 0
3 | KODI00048 | Vakuumska cijev 10/8 PE | m | 5 |  | 0
1.1.5. | Elektromotorni ventil M 3521 C |  | kom | 1
1 | KODV00004 | Komplet brtvi motorni ventil | kpl | 1 |  | 0
2 | KODV00022 | Sjedište motornog ventila do 2kg/h | kom | 1 |  | 0
Mjerna oprema za dezinfekciju vode
1.1.6. | Analizator CM |  |  | 1
1 | KODA00009 | Katoda analizatora s konektorom (M1032; M1035; M5262) | kom | 1 |  | 0
2 | KODA00125 | Miješalo 4 rupa 5 mm motor koračni - bez iglice (M1032; M1035; M5262) | kom | 1 |  | 0
3 | KODA00013 | Kuglica d3 PVC | kom | 80 |  | 0
Sigurnosna oprema za dezinfekciju vode
1.1.7. | Sonda klor u zraku M2103 |  | kom | 1
1 |  | Servis bez promijene rezervnih dijelova |  | 0 |  | 0
1.1.8. | Neutralizator |  |  | 1
1 | OTRO00014 | Ispitivanje i izdavanje ispitnog lista o stanju neutralizacijskog sredstva neutralizatora | kpl | 1 |  | 0
1.1.9. | Elektromotorni zatvarač klornih spremnika |  |  | 2
1 | OTRO00016 | Ispitivanje i izdavanje ispitnog lista o stanju sustava za automatsko zatvaranje spremnika klora | kpl | 1 |  | 0
1.1. UKUPNO - rezervni dijelovi za redovni godišnji servis ODV: | [5 empty] | 0
1.2. Rad na servisu ODV
1 | 1USL00333 | SERVIS - vakuumski regulator | kom | 2 |  | 0
2 | 1USL00334 | SERVIS - vakuumski preklopnik | kom | 1 |  | 0
3 | 1USL00324 | SERVIS - rotametar M200 | kom | 1 |  | 0
4 | 1USL00343 | SERVIS - ejektor M300 | kom | 1 |  | 0
5 | 1USL00389 | SERVIS - elektromotorni ventil M3521 | kom | 1 |  | 0
6 | 1USL00386 | SERVIS - analizator CM | kom | 1 |  | 0
7 | 1USL00390 | SERVIS - sonde Cl u zraku | kom | 1 |  | 0
8 | 1USL00345 | SERVIS - neutralizator | kom | 1 |  | 0
9 | 1USL00362 | SERVIS - elektromotorni zatvarač klornih spremnika | kom | 2 |  | 0
10 | 1USL00400 | SERVIS - umjeravanje i puštanje u rad automatskog sustava za dezinfekciju vode plinskim klorom za jedan smjer | kpl | 1 |  | 0
1.2. UKUPNO - rad na servisu ODV | [5 empty] | 0
a) REKAPITULACIJA - godišnji servis opreme za dezinfekciju vode (ODV)
1.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji servis ODV | [5 empty] | 0
1.2. Rad na servisu ODV | [5 empty] | 0
UKUPNO: | [5 empty] | 0
Nepredviđeni radovi |  |  |  | 10% |  | 0
UKUPNO - a) godišnji servis opreme za dezinfekciju vode (ODV): | [5 empty] | 0
c) Godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode (ODV)
1.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji pregled ODV
1.1.1. | Injektor |  | kom | 1
1 | KODI00002 | Plosnata BRTVA 1.7x6.5x22.8 | kom | 1 |  | 0
1.1. UKUPNO - rezervni dijelovi za redovni godišnji pregled ODV: | [5 empty] | 0
1.2. Rad na pregledu ODV
1 | 1USL00351 | PREGLED - vakuumski regulator | kom | 2 |  | 0
2 | 1USL00354 | PREGLED - vakuumski preklopnik | kom | 1 |  | 0
3 | 1USL00353 | PREGLED - rotametar M200 | kom | 1 |  | 0
4 | 1USL00366 | PREGLED - ejektror M300 | kom | 1 |  | 0
5 | 1USL00356 | PREGLED - elektromotorni ventil M3521 | kom | 1 |  | 0
6 | 1USL00349 | PREGLED - analizator CM | kom | 1 |  | 0
7 | 1USL00357 | PREGLED - sonde Cl u zraku | kom | 1 |  | 0
8 | 1USL00358 | PREGLED - neutralizator | kom | 1 |  | 0
9 | 1USL00359 | PREGLED - elektromotorni zatvarač klornih spremnika | kom | 2 |  | 0
10 | 1USL00383 | PREGLED - umjeravanje i puštanje u rad automatskog sustava za dezinfekciju vode plinskim klorom za jedan smjer | kpl | 1 |  | 0
1USL00386
1.2. UKUPNO - rad na pregledu ODV | [5 empty] | 0
c) REKAPITULACIJA godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode (ODV)
1.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji pregled ODV | [5 empty] | 0
1.2. Rad na pregledu ODV | [5 empty] | 0
UKUPNO - godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode (ODV): | [5 empty] | 0
d) Dogradnja i rekonstrukcija sustava za dezinfekciju vode (ODV)
1.1. Mjerna i izvršna oprema
1 |  | Nabava i ugradnja analizatora slobodnog (rezidualnog) klora u vodi sa grafičkim prikazom i mehaničkim čišćenjem elektroda (zlato-bakar) (platina-platina), mjerenje i automatska temperaturna kompenzacija, digitalna komunikacija (SELECAN). Mjerno područje 0-5 mg/l. Napajanje analizatora je 24VAC. Strujni izlaz 4-20mA. Obuhvaća i armaturu za uzimanje uzorka sa grubim filterom ulazne vode i ventilom za podešavanje konstantnog protoka vode kroz mjernu ćeliju analizatora (Cu-Au), armaturom za odvod, indikator protoka kroz mjernu ćeliju i pokrov). Sve kao npr. Controlmatik tip M 1035/ADC1F ili jednako vrijedno. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO mjerna i izvršna oprema: | [5 empty] | 0
d) REKAPITULACIJA dogradnja i rekonstrukcija sustava za dezinfekciju vode (ODV)
1.1. Mjerna i izvršna oprema | [5 empty] | 0
UKUPNO: d) dogradnja i rekonstrukcija sustava za dezinfekciju vode (ODV) | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA održavanje opreme za dezinfekciju vode (ODV)
a) Godišnji servis opreme za dezinfekciju vode |  |  | god | 1 | 0 | 0
c) Godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode |  |  | god | 1 | 0 | 0
d) Dogradnja i rekonstrukcija sustava za dezinfekciju vode (ODV) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
SVEUKUPNO održavanje opreme za dezinfekciju vode (ODV) | [5 empty] | 0

## 2 - VS Velušić
Rad d.o.o. Drniš
HR - 22320 DRNIŠ
OIB 71304592430
2 | VS Velušić
Troškovnik održavanja opreme za dezinfekciju
Red. broj | Oznaka | NAZIV ARTIKLA | Jed. mje. | Kol. | Jedinična cijena (EUR) | Ukupna cijena (EUR)
a) Godišnji servis opreme za dezinfekciju vode (ODV)
2.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji servis ODV
Oprema za dezinfekciju vode otopinskim klorom - NaOCl
2.1. | Dozirna crpka - Prominent |  | kom | 1
1 | KODD00162 | Set rezervnih dijelova za BT4b, 1002NPT7 | kom | 1 |  | 0
2 | KODD00140 | Dozirni ventil 3/8"s PVC nosačem bez spojnog materijala | kom | 1 |  | 0
2.1.2. | Cijevi za dozirne crpke
1 | KODD00034 | Teflonska cijev 4/6 mm | m | 5 |  | 0
2.1. UKUPNO - rezervni dijelovi za redovni godišnji servis ODV: | [5 empty] | 0
2.2. Rad na servisu ODV
1 | 1USL00395 | SERVIS - dozirna crpka Prominent | kom | 1 |  | 0
2 | 1USL00401 | SERVIS - umjeravanje i puštanje u rad sustava za dezinfekciju vode otopinskim klorom (NaOCl) za jedan smjer | kpl | 1 |  | 0
2.2. UKUPNO - rad na servisu ODV | [5 empty] | 0
a) REKAPITULACIJA - godišnji servis opreme za dezinfekciju vode (ODV)
2.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji servis ODV | [5 empty] | 0
2.2. Rad na servisu ODV | [5 empty] | 0
UKUPNO: | [5 empty] | 0
Nepredviđeni radovi |  |  |  | 10% |  | 0
UKUPNO - a) godišnji servis opreme za dezinfekciju vode (ODV): | [5 empty] | 0
c) Godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode (ODV)
2.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji pregled ODV
1 |  | Bez planirane promijene rezervih dijelova
2.1. UKUPNO - rezervni dijelovi za redovni godišnji pregled ODV: | [5 empty] | 0
2.2. Rad na pregledu ODV
1 | 1USL00378 | PREGLED - dozirna crpka Prominent | kom | 1 |  | 0
2 | 1USL00384 | PREGLED - umjeravanje i puštanje u rad sustava za dezinfekciju vode otopinskim klorom (NaOCl) za jedan smjer | kpl | 1 |  | 0
1USL00386
2.2. UKUPNO - rad na pregledu ODV | [5 empty] | 0
c) REKAPITULACIJA godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode (ODV)
2.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji pregled ODV | [5 empty] | 0
2.2. Rad na pregledu ODV | [5 empty] | 0
UKUPNO - godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode (ODV): | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA održavanje opreme za dezinfekciju vode (ODV)
a) Godišnji servis opreme za dezinfekciju vode |  |  | god | 1 | 0 | 0
c) Godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode |  |  | god | 1 | 0 | 0
SVEUKUPNO održavanje opreme za dezinfekciju vode (ODV) | [5 empty] | 0

## Troškovi održavanja ODV
Rad d.o.o. Drniš |  |  |  | Controlmatik d.o.o.
M.B. 3032949 |  |  |  | Dolačka 8, IZ Podi
OIB 71304592430 |  |  |  | HR-22000 Šibenik, Danilo Biranj
3 | Troškovi održavanja opreme za dezinfekciju vode (ODV)
Red. broj | Oznaka | NAZIV ARTIKLA | Jed. mje. | Kol. | Jedinična cijena (EUR) | Ukupna cijena (EUR)
a) Servis opreme za dezinfekciju vode (ODV)
3.1. Troškovi uz servis ODV
1 | TO121368 | Troškovi izlaska na teren u trajanju od jednog dana za dva servisera (vozilo, dnevnice, ostali troškovi…) | kpl | 1 |  | 0
3.1. UKUPNO - troškovi uz servis ODV | [5 empty] | 0
b) Pregled opreme za dezinfekciju vode (ODV)
3.2. Troškovi uz pregled ODV
1 | TO121368 | Troškovi izlaska na teren u trajanju od jednog dana za dva servisera (vozilo, dnevnice, ostali troškovi…) | kpl | 1 |  | 0
3.2. UKUPNO - troškovi uz pregled ODV | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA troškovi održavanja opreme za dezinfekciju vode (ODV)
4.1. Troškovi uz servis ODV |  |  | god | 1 |  | 0
4.2. Troškovi uz pregled ODV |  |  | god | 1 |  | 0
UKUPNO: troškovi održavanja opreme za dezinfekciju vode (ODV) | [5 empty] | 0

## Naslovnica DDD
USLUGA dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija (DDD)
Rad d.o.o. Drniš
2024-02-23

## 3 - Usluga DDD
Rad d.o.o. Drniš
HR - 22320 DRNIŠ
OIB 71304592430
4 | DDD
Troškovnik održavanja opreme za dezinfekciju
Red. broj | Oznaka | NAZIV ARTIKLA | Jed. mje. | Kol. | Jedinična cijena (EUR) | Ukupna cijena (EUR)
d) Dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija
4.1. Usluga DDD
1 | DDD041368 | Usluga mjera DDD-a za vodoopskrbne objekte Rad Drniš | kpl | 2 |  | 0
UKUPNO usluga DDD: | [5 empty] | 0
d) REKAPITULACIJA dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija
3.1. Usluga DDD | [5 empty] | 0
UKUPNO: d) Dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija | [5 empty] | 0

## Naslovnica kemikalije
SREDSTVA ZA KEMIJSKU OBRADU VODE
Rad d.o.o. Drniš
2024-02-23

## Kemikalije za pripremu vode
Rad d.o.o. Drniš
HR - 22320 DRNIŠ
OIB 71304592430
5 | Sredstva za kemijsku obradu vode
Red. broj | Oznaka | NAZIV ARTIKLA | Jed. mje. | Kol. | Jedinična cijena (EUR) | Ukupna cijena (EUR)
Sredstva za kemijsku obradu vode
5.1. Nabavka i isporuka sredstava za kemijsku obradu vode
1 | NTO11368 | Nabava i transport ukapljenog (plinskog) klora u spremnicima zapremine 40 l (punjenje 50 kg Cl2) do objekata Naručitelja u kojima se on upotrebljava, unutrašnji transport, te odvoženje praznih spremnika u sjedište Isporučitelja. Minimalna količina isporučenog klora 50 kg. | kg | 580 |  | 0
2 | 3USL00038 | Atestiranje čeličnih klornih spremnika zapremine 40 l, dozvoljenog punjenja 50 kg Cl2. Atestiranje uključuje otplinjavanje, čišćenje, bojanje, ugradnju novog ventila, izdavanje certifikata i prijevoz spremnika | kom | 1 |  | 0
3 | KODZ00037 | Ventil za klornu bocu DIN 477 1" (novi tip). Izrađen je po standardu DIN477 ulaz u 25E / DIN EN ISO 11363 od mesinga i nehrđajučeg čelika sa aluminijskom kapom za ručno zatvaranje i zatvaračkom maticom sa sigurnosnim lancem. | kom | 1 |  | 0
4 | NTO31368 | Nabavaka i transport natrijevog hipoklorita NaOCl koncentracije najmanje 15 %, u odgovarajućim spremnicima 60/1, fco skladište Naručitelja. Minimalna količina isporučenog NaOCl 120. | kg | 840 |  | 0
5 | KEMX00032 | Bidon za smještaj kemikalija | kom | 1 |  | 0
UKUPNO - sredstva za kemijsku obradu vode | [5 empty] | 0
| Napomena: | Uplaćeni iznos za bidon se vraća po povratu istog.

## Rekapitulacija ponude
Rad d.o.o. Drniš
HR - 22320 DRNIŠ
OIB 71304592430
REKAPITULACIJA - održavanje opreme za dezinfekciju vode (ODV) - objekti i kemikalije
1 | CP Čikola
a) | servis opreme za dezinfekciju vode | god | 1 | 0 | 0
c) | pregled opreme za dezinfekciju vode | god | 1 | 0 | 0
d) | dogradnja i rekonstrukcija sustava za dezinfekciju vode | kpl | 1 | 0 | 0
2 | VS Velušić
a) | servis opreme za dezinfekciju vode | god | 1 | 0 | 0
c) | pregled opreme za dezinfekciju vode | god | 1 | 0 | 0
3 | Troškovi održavanja opreme za dezinfekciju vode (ODV)
a) | Troškovi uz servis ODV | god | 1 | 0 | 0
b) | Troškovi uz pregled ODV | god | 1 | 0 | 0
4 | DDD
d) | dogradnja i rekonstrukcija sustava za dezinfekciju vode | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Sredstva za kemijsku obradu vode
| Sredstva za kemijsku obradu vode | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO bez poreza na dodanu vrijednost |  |  |  | 0

## Cjenik izvanredno održavanje
PRILOG - 1
CJENIK REZERVNIH DJELOVA OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE
IZVANREDNO ODRŽAVANJE
Rad d.o.o. Drniš
2024-02-23

## Cjenik rezervnih dijelova
Rad d.o.o. Drniš
HR - 22320 DRNIŠ
OIB 71304592430
7 | PRILOG 1 - Cjenik rezervnih dijelova opreme za dezinfekciju vode (ODV)
Troškovnik održavanja opreme za dezinfekciju
Red. broj | Oznaka | NAZIV ARTIKLA | Jed. mje. | Kol. | Jedinična cijena (EUR) | Ukupna cijena (EUR)
6.1. Izvanredno održavanje ODV
6.1.1. Rad servisera - izvanredno održavanje
1 | 1USL00001 | Rad servisera opreme za dezinfekciju vode SSS | h | 1 |  | 0
2 | 1USL00403 | Rad servisera opreme za dezinfekciju vode VSS | h | 1 |  | 0
2 | 1USL00445 | Čišćenje dozirnog ventila dozirne crpke | kom | 1 |  | 0
2 | 1USL00121 | Umjeravanje prijenosnog mjerača klora i izdavanje izvješča o umjeravanju | kom | 1 |  | 0
1 | TO121368 | Troškovi izlaska na teren u trajanju od jednog dana za dva servisera (vozilo, dnevnice, ostali troškovi…) | kpl | 1 |  | 0
6 | TO111368 | Troškovi izlaska na teren u trajanju od jednog dana za jednog servisera (vozilo, dnevnice, ostali troškovi…) | kpl | 1 |  | 0
6.2. Rezervni djelovi za izvanredno održavanje ODV
Oprema za dezinfekciju vode tekućim (plinskim) klorom
6.2.1. | Vakuumski regulator
1 | KOUK00025 | Regulator vakuumski M 10 AC/8M Slo | kom | 1 |  | 0
6.2.1.1. | Vakuumski regulator dijelovi
6.2.1.1.1 |  | Brtveni kompleti |  | 1
1 | KODK00046 | Komplet brtvi regulatora do 2000 g/h | kpl | 1 |  | 0
2 | KODK00079 | Komplet brtvi regulatora M 10 C/8M | kpl | 1 |  | 0
6.2.1.1.2 |  | Dijelovi kućišta |  | 1
1 | KODK00030 | Kućište prednje regulatora M10AC sa alarmom | kom | 1 |  | 0
2 | KODK00028 | Kućište prednje regulatora M20 sa alarmom | kom | 1 |  | 0
3 | KODK00029 | Kućište stražnje regulatora M20 sa brtvom | kom | 1 |  | 0
4 | KODK00060 | Kućište stražnje regulatora M10 sa brtvom (sklop 1 regulator M10) | kom | 1 |  | 0
5 | KODA00010 | Konektor KN 13 ženski | kom | 1 |  | 0
6 | KODA00011 | Konektor PK 3 muški | kom | 1 |  | 0
7 | KODK00081 | Cjevčica za regulator M10 | kom | 1 |  | 0
8 | KODK00064 | Sklop alarm reed rele CC 15-20 AOV | kom | 1 |  | 0
9 | KODR00023 | Nosač mjerne cjevčice regulatora gornji | kom | 1 |  | 0
10 | KODR00022 | Nosač mjerne cjevčice regulatora donji | kom | 1 |  | 0
11 | KODK00027 | Ploča čelna M 20 GB (plava maska) | kom | 1 |  | 0
6.2.1.1.3 |  | Brtve |  | 1
1 | KODK00007 | Brtva klingerit fi 21,5 x fi 7,8x1,5 mm | kom | 1 |  | 0
2 | KODK00074 | Brtva "O" 5,28 x 1,78 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
3 | KORP00002 | Brtva "O" 7,65 x 1,78 Viton | kom | 1 |  | 0
4 | KODR00002 | Brtva "O" 9,25 x 1,78 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
5 | KODK00082 | Brtva "O" 35 x 1.5 | kom | 1 |  | 0
6 | KODR00003 | Brtva "O" 11,90 x 2,62 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
7 | KODK00083 | Brtva "O" 15.6 x 2.62 | kom | 1 |  | 0
8 | KODI00064 | Brtva "O" 21,00 x 3,50 | kom | 1 |  | 0
9 | KODK00006 | Brtva "O" 57,80 x 5,10 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
10 | KODK00010 | Brtva plosnata d 20,00/d 8,00 x 1,50 PTFE (klorni spremnik) | kom | 1 |  | 0
6.2.1.1.4 |  | Disk |  | 1
1 | KODK00011 | Disk regulatora-komplet | kom | 1 |  | 0
2 | KODK00026 | Opruga diska d12 x 0,6 H21 | kom | 1 |  | 0
3 | KODK00078 | Vijak M4 x 24,5 nosač diska | kom | 1 |  | 0
6.2.1.1.5 |  | Zastavica |  | 1
1 | KODK00042 | Zastavica sa zakretnim dugmetom i signalom, komplet | kom | 1 |  | 0
2 | KODK00084 | Zastavica sa zakretnim dugmetom, komplet | kom | 1 |  | 0
3 | KODK00025 | Opruga (ispod čelne ploče) L 40 x 0,5 | kom | 1 |  | 0
6.2.1.1.6 |  | Vijak |  | 1
1 | KODK00036 | Vijak M12 x 45 DIN 931 MS NI | kom | 1 |  | 0
2 | KODK00037 | Vijak M12 x 70 DIN 931 MS NI | kom | 1 |  | 0
3 | KODK00040 | Vijak M6 x 35 DIN 84 MS NI | kom | 1 |  | 0
4 | KODK00038 | Vijak M5 x 20 DIN 84 MS NI | kom | 1 |  | 0
5 | KODK00039 | Vijak M5 x 6 DIN 7985 MS NI | kom | 1 |  | 0
6 | KODK00041 | Vijak M6 x 60 DIN 84 MS NI | kom | 1 |  | 0
6.2.1.1.7 | KODK | Oznake |  | 1
1 | KODK00023 | Naljepnica d32 zelena (puna boca) | kom | 1 |  | 0
6.2.2. | Vakuumski preklopnik M400
1 | KOUP00001 | Preklopnik vakumski M 400 C/1 do 4kg/h d8/d10 | kom | 1 |  | 0
6.2.2.1 | Vakuumski preklopnik M400 dijelovi |  |  | 1
1 | KODP00004 | Kućište preklopnog modula | kom | 1 |  | 0
2 | KODP00013 | Prirubnica bočna | kom | 1 |  | 0
3 | KODP00014 | Gornja prirubnica vakuumskog preklopnika | kom | 1 |  | 0
4 | KODP00006 | Nosač membrane | kom | 1 |  | 0
4 | KODP00024 | Nosač membrane za vakumski preklopnik tip M400C/1Y sa magnetom | kom | 1 |  | 0
5 | KODP00009 | Njihalna ručica | kom | 1 |  | 0
6 | KODP00016 | Vijak M5 x 16 DIN 84 MS NI | kom | 1 |  | 0
7 | KODP00017 | Vijak M6 x 20 DIN 84 MS NI | kom | 1 |  | 0
8 | KODP00022 | Opruga njihajne ručice P.M. d 14,4 x 1,6 H22 | kom | 1 |  | 0
9 | KODP00007 | Nosač opruge gornji | kom | 1 |  | 0
10 | KODP00008 | Nosač opruge donji | kom | 1 |  | 0
11 | KODP00012 | Osovina donjeg nosača opruge d 3 x 19,3 | kom | 1 |  | 0
12 | KODP00011 | Osovina d 5 x 20 | kom | 1 |  | 0
13 | KODP00015 | Brtveni valjci d 13 x 33,5 s vodilicom | kom | 1 |  | 0
14 | PKODP0001 | Nosač T preklopnika | kom | 1 |  | 0
15 | PKODP0002 | Vijak PVC M8x12 (nosač T preklopnika) | kom | 1 |  | 0
6.2.3. | Rotametar M200
1 | KOUR00001 | Rotametar do 12g/h | kom | 1 |  | 0
2 | KOUR00002 | Rotametar do 25g/h | kom | 1 |  | 0
3 | KOUR00003 | Rotametar do 100g/h | kom | 1 |  | 0
6.2.3.1 | Rotametar M200 dijelovi |  |  | 1
1 | KODR00007 | Čep ulazni d 15,9 x 22 (umjesto dz.ventila) | kom | 1 |  | 0
2 | PKODR0002 | Čep ulazni d15,9 x38 s navojem G1/4" za fiting | kom | 1 |  | 0
3 | KODR00023 | Nosač mjerne cijevčice rotametra gornji | kom | 1 |  | 0
4 | KODR00022 | Nosač mjerne cijevčice rotametra donji | kom | 1 |  | 0
5 | KODR00008 | Čep ulazni d 15,9 x 38 | kom | 1 |  | 0
6 | KODR00002 | Brtva "O" 9,25 x 1,78 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
7 | KODR00006 | Brtva "O" 9,19 x 2,621 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
8 | KODR00003 | Brtva "O" 11,90 x 2,62 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
9 | KODR00024 | Ploča rotametra do 4kg | kom | 1 |  | 0
10 | KODR00038 | Vijak M5 x 25 DIN 84 MS NI | kom | 1 |  | 0
11 | PKODR0001 | Nosač rotametra | kom | 1 |  | 0
12 | PKODR0003 | Vijak PVC M6 x 30 (nosač rotametra) | kom | 1 |  | 0
6.2.3.1.1 |  | Mjerna cjevčica |  | 1
1 | KODR00012 | Mjerna cijevčica do 12g/h L81 | kom | 1 |  | 0
2 | KODR00015 | Mjerna cijevčica do 26g/h L81 | kom | 1 |  | 0
3 | KODR00011 | Mjerna cijevčica do 100g/h L81 | kom | 1 |  | 0
4 | KODR00014 | Mjerna cijevčica do 200g/h L81 | kom | 1 |  | 0
5 | KODR00018 | Mjerna cijevčica do 500g/h L81 | kom | 1 |  | 0
6 | KODR00016 | Mjerna cijevčica do 2kg/h L81 | kom | 1 |  | 0
7 | KODR00017 | Mjerna cijevčica do 4kg/h L81 | kom | 1 |  | 0
8 | KODR00013 | Mjerna cijevčica do 1kg/h L81 | kom | 1 |  | 0
6.2.3.1.2 |  | Štoperi |  | 1
1 | KODR00027 | Štoper kuglice 250g/h donji | kom | 1 |  | 0
2 | KODR00028 | Štoper kuglice 250g/h gornji | kom | 1 |  | 0
3 | KODR00032 | Štoper kuglice veći gornji 500 g/h | kom | 1 |  | 0
4 | KODR00031 | Štoper kuglice veći donji 500 g/h | kom | 1 |  | 0
5 | KODR00030 | Štoper kuglice gornji novi 25-500 g/h | kom | 1 |  | 0
6 | KODR00029 | Štoper kuglice 25-500 g/h donji (NT) | kom | 1 |  | 0
7 | KODR00045 | Štoper kuglice gornji novi 1-2 kg/h | kom | 1 |  | 0
8 | KODR00046 | Štoper kuglice donji novi 1-2 kg/h | kom | 1 |  | 0
9 | KODR00047 | Štoper kuglice gornji novi 4 kg/h | kom | 1 |  | 0
10 | KODR00048 | Štoper kuglice donji novi 4 kg/h | kom | 1 |  | 0
6.2.3.1.3 |  | Plosnata brtva |  | 1
1 | KODR00042 | Brtva plosnata d 13,50/d 6,10 x 1,70 Viton 70 Sh do 200 g/h | kom | 1 |  | 0
2 | KODR00041 | Brtva plosnata d 13,50/d 1,50 x 1,70 Viton 70 Sh iznad 200 g/h | kom | 1 |  | 0
6.2.3.1.4 |  | Ventil dozirni |  | 1
1 | KODR00035 | Ventil dozirni do 28g/h | kom | 1 |  | 0
2 | KODR00034 | Ventil dozirni do 200g/h | kom | 1 |  | 0
3 | KODR00036 | Ventil dozirni do 2kg/h | kom | 1 |  | 0
4 | KODR00037 | Ventil dozirni do 4kg/h | kom | 1 |  | 0
5 | KODR00033 | Ventil dozirni do 10kg/h | kom | 1 |  | 0
6 | KODR00004 | Brtva "O" 2,90 x 1,78 Viton 60 SH (dozirni ventil) | kom | 1 |  | 0
7 | KODR00005 | Brtva "O" 5,90 x 1,78 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
8 | KODR00001 | Komplet brtvi za dozirni ventil | kpl | 1 |  | 0
9 | KODR00051 | Matica dozirnog ventila do 4 kg | kom | 1 |  | 0
10 | KODR00052 | Vijak dozirnog ventila do 4 kg | kom | 1 |  | 0
11 | KODR00053 | PVC kapa dozirnog ventila d19x20 | kom | 1 |  | 0
12 | KODR00054 | Matica dozirnog ventila do 10 kg | kom | 1 |  | 0
6.2.4. | Ejektor M300
1 | KOUI00003 | Ejektor do 200 g/h d25, viton membrana | kom | 1 |  | 0
2 | KOUI00006 | Ejektor do 500 g/h d25, viton membrana | kom | 1 |  | 0
3 | KOUI00001 | Ejektor do 900 g/h d25, viton membrana | kom | 1 |  | 0
4 | KOUI00004 | Ejektor do 2 kg/h d25, viton membrana | kom | 1 |  | 0
5 | KOUI00015 | Ejektor do 200 g/h d25 PTFE | kom | 1 |  | 0
6 | KOUI00016 | Ejektor do 500 g/h d25 PTFE | kom | 1 |  | 0
7 | KOUI00017 | Ejektor do 900 g/h d25 PTFE | kom | 1 |  | 0
6.2.4.1 | Ejektor M300 dijelovi |  |  | 1
1 | KODI00006 | Kućište ejektora stražnji dio | kom | 1 |  | 0
6.2.4.1.1 |  | Sapnice i difuzor ejektora |  | 1
1 | KODI00020 | Sapnica do 200g/h d25 br.16 fi 2,8 | kom | 1 |  | 0
2 | KODI00021 | Sapnica do 500g/h d25 br.13 fi 3,2 | kom | 1 |  | 0
3 | KODI00019 | Sapnica do 1000g/h d25 br.12 fi 4,7 | kom | 1 |  | 0
4 | KODI00022 | Sapnica do 2kg/h d25 br.14 fi 5,7 | kom | 1 |  | 0
5 | KODI00023 | Sapnica do 4kg/h d25 br.15 fi 6,2 | kom | 1 |  | 0
6 | KODI00016 | Priključak izlazni do 4kg/h (difuzor 2; 2VP) | kom | 1 |  | 0
7 | KODI00003 | Brtva plos. d 31,00/d 22,00x1,80 viton 70S | kom | 1 |  | 0
6.2.4.1.2 |  | Ejektor za tlakove veće od 6 bara, viton membrana |  | 1
1 | KODI00005 | Kompet membranski za ejektor | kom | 1 |  | 0
2 | KODI00068 | Komplet brtvi ejektor do 10 kg viton | kpl | 1 |  | 0
3 | KODI00015 | Opruga d 16 x 1 ejektor H21 | kom | 1 |  | 0
4 | KODI00062 | Čep ejektora (novi) M24x2 | kom | 1 |  | 0
5 | KODI00004 | Čep M 24 x 2 | kom | 1 |  | 0
6 | KODI00007 | Kućište ejektora gornji dio | kom | 1 |  | 0
7 | KODI00012 | Nosač membrane d 57 x 3 | kom | 1 |  | 0
8 | KODI00009 | Matica nosača membrane M25 x 1,5/d 37,5 H6.5 | kom | 1 |  | 0
9 | KODI00010 | Membrana d 57 x 3 ejektor | kom | 1 |  | 0
10 | KODI00002 | Brtva plos. d 21,50/d 5,50 x 1,85 viton 70SH | kom | 1 |  | 0
6.2.4.1.3 |  | Ejektor za tlakove manje od 6 bara, PTFE membrana |  | 1
1 | KODI00043 | Komplet brtvi ejektora do 4 kg teflon | kpl | 1 |  | 0
2 | KODI00058 | Komplet brtvi ejektora do 4 Kg s PTFE membranom i nosačem | kpl | 1 |  | 0
3 | KODI00059 | Kućište ejektora gornji dio za PTFE mambranu | kom | 1 |  | 0
4 | KODI00060 | Nosač membrane PTFE | kom | 1 |  | 0
6.2.4.1.4 |  | Spojna oprema ejektora za tlakove veće od 6 bara |  | 1
1 | KODI00001 | Brtva "O" 33,00 x 2,50 Viton 70 Sh (za prirubnicu) | kom | 1 |  | 0
2 | KODI00053 | Brtva "O" 33,30 x 2,40 NBR (za prirubnicu) | kom | 1 |  | 0
3 | KODI00017 | Prirubnica s navojem 5/4" (za ojačani ejektor) | kom | 1 |  | 0
4 | PKODI0001 | Prirubnica s navojem 5/4" (za ojačani ejektor) inox A4 | kom | 1 |  | 0
5 | KODI00014 | O-Brtva 19,99,x 3,50 (uređaj za skidanje inj.pod tlak.) | kom | 1 |  | 0
6 | KODI00055 | Reducir D20,2 / W 22 x 14/1" | kom | 1 |  | 0
7 | KODI00042 | Vijak M8 x 80 DIN 931 MS NI | kom | 1 |  | 0
8 | KODI00041 | Vijak M8 x 100 inox A4 DIN 931 ŠG | kom | 1 |  | 0
9 | PMMV00143 | Matica M8 inox A4 DIN 934 | kom | 1 |  | 0
10 | KODI00008 | Matica M8 DIN 931 MS NI | kom | 1 |  | 0
11 | KODI00052 | Ventil kuglasti sa PTFE pušk. R 1" KV-50-1,00 inox | kom | 1 |  | 0
12 | KODI00068 | Ključ za hvatač nečistoće dvosrtuki inox | kom | 1 |  | 0
13 | KODI00024 | Smrečica R1"/d 26,5 | kom | 1 |  | 0
14 | KODI00061 | Nepovratni ventil za vakuum liniju M 3991/1 8/10 | kom | 1 |  | 0
15 | KODI00065 | Pločasta brtva 10 x 2,5 | kom | 1 |  | 0
16 | PKODI0002 | Uređaj za demontažu ejektora pod tlakom | kom | 1 |  | 0
6.2.5. | Elektromagnetski ventil
1 | KOUV00045 | Elektromagnetni ventil Burkert 2/2 tip 1/4", 24V, 50 Hz 0330-A-04,0-FF-MS-GM82-024/50-08 | kom | 1 |  | 0
2 | KODV00002 | Vakuum prsten kpl. 000-0124-00 | kom | 1 |  | 0
3 | KODV00001 | Membrana od vitona kpl-006-033-0095-002-00 | kom | 1 |  | 0
6.2.6. | Elektromotorni ventil M 3531 C
1 | KOUV00031 | Ventil motorni sa steper motorom tip M 3531 C/3U do 100 g/h (4-20 mA II) | kom | 1 |  | 0
6.2.6.1 | Elektromotorni ventil M 3521 C dijelovi |  |  | 1
1 | KODI00042 | Vijak M8 x80 DIN 931 MsNi | kom | 1 |  | 0
2 | KODV00017 | Vijak M5 x 30 DIN 84 MsNi | kom | 1 |  | 0
3 | KODV00016 | Vijak M3 x 8 DIN 84 MsNi | kom | 1 |  | 0
4 | KODV00005 | Krajnji prekidač MS-385/AB-3-AO | kom | 1 |  | 0
5 | KODV00023 | Nosač krajnjeg prekidača | kom | 1 |  | 0
6 | KODA00033 | Imbus vijak M4 x 6 DIN 913 A4 | kom | 1 |  | 0
7 | KODV00006 | Matica 385-25-00 mikro prekidača | kom | 1 |  | 0
8 | KODV00010 | Sklop 4 EMO ventil 12g/h | kom | 1 |  | 0
9 | KODV00013 | Sklop 4 EMO ventil 25g/h | kom | 1 |  | 0
10 | KODV00026 | Sklop 4 EMO ventil 50g/h | kom | 1 |  | 0
11 | KODV00009 | Sklop 4 EMO ventil 100g/h | kom | 1 |  | 0
12 | KODV00012 | Sklop 4 EMO ventil 200g/h | kom | 1 |  | 0
13 | KODV00015 | Sklop 4 EMO ventil 500g/h | kom | 1 |  | 0
14 | KODV00011 | Sklop 4 EMO ventil 1kg/h | kom | 1 |  | 0
15 | KODV00014 | Sklop 4 EMO ventil 2kg/h | kom | 1 |  | 0
16 | KODV00021 | Brtva "O" 4,47 x 1,78 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
17 | KODV00003 | Distancer osovine M.V.II | kom | 1 |  | 0
18 | KODV00008 | Osovina s vilicom | kom | 1 |  | 0
19 | KODV00028 | Kapa M.V.II s priključkom za vakuumetar G 1/4" | kom | 1 |  | 0
20 | KODA00064 | Konektor 4 polni za ugradnju (EMV) 4/715 | kom | 1 |  | 0
21 | KODA00065 | Konektor 5 polni za ugradnju (EMV) | kom | 1 |  | 0
22 | KODV00024 | Motor s reduktoromL Z RSM 41/8 50Hz n2=15min/-1 | kom | 1 |  | 0
23 | KOUV00012 | Opto modul 1 x EMV (negativna logika) | kom | 1 |  | 0
6.2.6. | KOUZ | Zbirni vod
1 | KOUZ00002 | Zbirni tlačni vod Cl2 za 1 bocu L | kom | 1 |  | 0
2 | KOUZ00001 | Zbirni tlačni vod Cl2 za 1 bocu D | kom | 1 |  | 0
6.2.6.1 | Zbirni vod dijelovi |  |  | 1
1 | KODZ00016 | Ventil za klornu bocu DIN 477 | kom | 1 |  | 0
2 | KODZ00037 | Ventil za klornu bocu DIN 477 1" (novi tip) | kom | 1 |  | 0
3 | KODZ00015 | Ventil Cl2 za flexi cijev | kom | 1 |  | 0
4 | KODZ00003 | Cijev flex. d8/d6 L1625 | kom | 1 |  | 0
5 | KODZ00004 | Cijev flex d8/d6 L4155 | kom | 1 |  | 0
8 | KODZ00010 | Nosač zbirnog voda PVC d50 L62 | kom | 1 |  | 0
6.2.7. |  | Fitinzi, cijev, spojni dijelovi |  | 1
1 | KORP00020 | Ljepilo Tangit (tuba 125 g) | kom | 1 |  | 0
2 | KORP00012 | Ventil kuglasti R 1/4" PVC/EPDM labor. | kom | 1 |  | 0
3 | KORP00013 | Cijev PVC-U d10 x 1,2 | m | 1 |  | 0
4 | KORP00007 | Koljeno PVC-U d10 90* PN 16 | kom | 1 |  | 0
5 | KORP00010 | T komad PVC-U d10 PN 16 | kom | 1 |  | 0
6 | KORP00045 | Držač cijevi PP d10 UV otporan | kom | 1 |  | 0
7 | KORP00039 | Cijev PVC-U d16 x 1,2 | m | 1 |  | 0
8 | KORP00040 | Koljeno PVC-U d16 90* PN 16 | kom | 1 |  | 0
9 | KORP00041 | T komad PVC-U d16 PN 16 | kom | 1 |  | 0
10 | KORP00044 | Holender PVC-U d16 PN 16 (na ljepljenje) | kom | 1 |  | 0
11 | KORP00058 | Cijev PVC-U d6 x 1 | m | 1 |  | 0
12 | KORP00047 | Držač cijevi t PP d20 UV otporan | kom | 1 |  | 0
13 | KORP00003 | Obujmica cijevna 1/1 10 IB P9826 | kom | 1 |  | 0
14 | KORP00004 | Obujmica cijevna 1/1 20-22 | kom | 1 |  | 0
15 | KORP00005 | Obujmica cijevna 2/2 20-22 | kom | 1 |  | 0
16 | KODF00001 | Fiting d4/d6 M10x1 | kom | 1 |  | 0
17 | KODF00006 | Fiting d8/d10 R1/4", ravni | kom | 1 |  | 0
18 | KODF00008 | Fiting d8/d10 L R1/4" | kom | 1 |  | 0
19 | KODF00010 | Fiting d8/d10 S (spojnica) | kom | 1 |  | 0
20 | KODF00011 | Fiting d8/d10 L spojnica | kom | 1 |  | 0
21 | KODF00012 | Fiting d8/d10 T spojnica | kom | 1 |  | 0
| KODI00046 | Cijev PVC-U d20 x 1,5 PN 16 | m | 1 |  | 0
Oprema za dezinfekciju vode otopinskim klorom - NaOCl
6.2.8. | Dozirne crpke
6.2.8.1 | Dozirne crpke Prominent |  |  | 1
1 | KOUD00057 | Crpka dozirna GMXA 1602 NPT70000UA10000EN; Q=0,9 l/h; 10 bara. | kom | 1 |  | 0
2 | KOUD00060 | Crpka dozirna GMXA 1602 NPT20000UA10000EN | kom | 1 |  | 0
3 | KOUD00075 | Crpka dozirna GMXA 1604 NPT70000UA10000EN | kom | 1 |  | 0
4 | KOUD000042 | Crpka dozirna CONCEPT plus CNPb0309PVT700AB10 Q=9l/h pri 3 bara - NaOCl | kom | 1 |  | 0
5 | KOUD000043 | Crpka dozirna CONCEPT plus CNPb0309PVT200AB10 - pH | kom | 1 |  | 0
6 | KOUD000051 | Crpka dozirna CONCEPT plus CNPb0223PVT200AB10 | kom | 1 |  | 0
7 | KOUD000046 | Crpka dozirna BETA BT4b 1002 NPT(SER)7000M130000 P/N BETA B/T4b 1002 NPT Q=1,4 l/s; 12-24 VDC | kom | 1 |  | 0
8 | KOUD000050 | Crpka dozirna BETA BT4b 1602 NPT(SER)7000UA300000 P/N BETA BT4b 1602 NPT; Q=1,4 l/h; 230VAC | kom | 1 |  | 0
9 | KOUD00069 | Crpka dozirna BETA BT4b 1602NPT (SER)7000UA000000; Q=1,4 l/h; 230VAC | kom | 1 |  | 0
10 | KOUD000049 | Crpka dozirna BETA BT4b 1601 NPT2000UA300000; Q=1,1 l/h; 230VAC; 16 bara. | kom | 1 |  | 0
11 | KOUD000053 | Crpka dozirna BETA BT4b 1602 NPT(SER)7000UA010000 Q-1,4 l/h; 230V | kom | 1 |  | 0
12 | KOUD000054 | Crpka dozirna BETA BT4b 1604 NPT(SER)7000UA300A00 | kom | 1 |  | 0
13 | KOUD000055 | Crpka dozirna BETA BT4b 1002 NPT(SER)7000UA300000 | kom | 1 |  | 0
14 | KOUD000056 | Crpka dozirna BETA BT4b 1002 NPT2000UA310000 | kom | 1 |  | 0
6.2.8.2 | Dozirna crpka dijelovi
6.2.8.2.1 |  | Dozirna crpka Prominent dijelovi |  | 1
1 | KODD00154 | Relej greške za dozirnu crpku Beta Prominent | kom | 1 |  | 0
2 | KODD00122 | Uteg keramika za dozirnu crpku Prominent | kom | 1 |  | 0
3 | KODD00123 | Sonda usisna Concept Prominent | kom | 1 |  | 0
4 | KODD00155 | Nosač Prominent dozirne crpke | kom | 1 |  | 0
5 | KODD00146 | Kabel priključni za impulsni signal, 10m-Prominent | kom | 1 |  | 0
6 | KODD00147 | Sonda usisna Prominent 6x4 mm veličina 1, izlaz rezerva-prazno | kom | 1 |  | 0
7 | KODD00152 | Sonda usisna Prominent 6x4 mm veličina 2 (660-1040mm) |  | 1 |  | 0
8 | KODD00111 | Nivo prekidač 2-ST, 2M za Beta dozirna crpka PVDF DN10/DN15 | kom | 1 |  | 0
9 | KODD00145 | Priključni set (dvostruki 6x4 PVT) - Prominent | kom | 1 |  | 0
10 | KOUV00036 | Ventil multifunkcijonalni Prominent MFV-DK-VELIČINA 1 (1.5/10bar) PV 791715 | kom | 1 |  | 0
11 | KOUV00037 | Ventil multifunkcijonalni prominent MFV-DK-VELIČINA 1 1.5/6bar PV | kom | 1 |  | 0
12 | KOUV00039 | Ventil multifunkcijonalni Prominent MFV-DK-VELIČINA 1 16 bara | kom | 1 |  | 0
13 | KOUV00048 | Ventil dozirni Prominent 1/2" PPB - 6x4mm | kom | 1 |  | 0
6.2.8.2.2 |  | Dozirna crpka ostali dijelovi |  | 1
1 | PKODD0001 | Uređaj za demontažu dozirnog ventila pod tlakom | kom | 1 |  | 0
2 | UŠKA00056 | Držač sonde za spremnik (uvodnica PG 36 ) | kom | 1 |  | 0
3 | ORMA00052 | Kutija razvodna 80x80 nadžbukna | kom | 1 |  | 0
4 | PEOP00013 | Utičnica nadžbukna 10-16A/230V | kom | 1 |  | 0
5 | KODD00004 | Držača sonde za spremnik, | kom | 1 |  | 0
6 | KODD00030 | PVC crijevo 4/6 | m | 1 |  | 0
7 | KODD00032 | PE crijevo 6/8 | m | 1 |  | 0
Mjerna oprema za dezinfekciju vode
6.2.9. | KOUA | ANALIZATORI
6.2.9.1 |  | Controlmatik ABW - Analizator Cl2 |  | 1
1 | KOUA00033 | Analizator M1035 C/ADCR1SF 3/2 (SELECAN,4-20mA) 24V AC | kom | 1 |  | 0
2 | KOUA00015 | Analizator M1035 C/ADC1F (SELECAN,4-20mA) 24V AC | kom | 1 |  | 0
3 | KOUA00032 | Analizator M1035 C/ADC1SF 3/2 (SELECAN,4-20mA) 24V AC | kom | 1 |  | 0
4 | KOUA00016 | Analizator M1035 C/ADC1RF (SELECAN,4-20mA) 24V AC | kom | 1 |  | 0
5 | KOUA00034 | Analizator M1036 C/ADC1SF (SELECAN,4-20mA) 24V AC, platina/platina | kom | 1 |  | 0
6 | KOUA00035 | Analizator M1036 C/ADCR1SF (SELECAN,4-20mA) 24V AC, platina/platina | kom | 1 |  | 0
7 | KOUA00036 | Analizator M1037 C/ADCR1F (SELECAN,4-20mA) 24V AC | kom | 1 |  | 0
6.2.9.2 |  | ANALIZATOR - DIJELOVI
6.2.9.2.1 |  | Controlmatik ABW - dijelovi |  | 1
1 | KODA00010 | Konektor KN 13 ženski | kom | 1 |  | 0
2 | KODA00011 | Konektor PK 3 muški | kom | 1 |  | 0
3 | KODA00012 | Kućište filtera analizatora | kom | 1 |  | 0
4 | KODA00057 | Konektor 4/715 ravni PG7 4 polni za strujni izlaz | kom | 1 |  | 0
5 | KODA00151 | Konektor 8/713 ravni PG9 8 polni za regulator | kom | 1 |  | 0
6 | KODA00060 | Konektor 5/713 ravni PG9 5 polni za napajanje | kom | 1 |  | 0
7 | KODA00055 | Čep M6 x 26 (za kuglice) | kom | 1 |  | 0
8 | KODA00045 | Čep M20 x 1,5 H14 (kućište filtera) | kom | 1 |  | 0
9 | KODA00054 | Brtva "O" 31,47 x 1,78 (ispod katode) | kom | 1 |  | 0
10 | KODA00094 | Brtva "O" 28,00 x 3,00 | kom | 1 |  | 0
11 | KODA00002 | Brtva "O" 12,3 x 2,4 (ispod priključka za vodu) | kom | 1 |  | 0
12 | KODA00003 | Brtva "O" 17 x 2,5 (ispod čepa filtera) | kom | 1 |  | 0
13 | KODA00031 | Vijak imbus M4x4 | kom | 1 |  | 0
14 | KODA00034 | Vijak mješala | kom | 1 |  | 0
15 | KODA00032 | Vijak M4 x 35 DIN 84 MsNi | kom | 1 |  | 0
6.2.9.2.2 |  | Analizator M1032 C - dijelovi |  | 1
1 | KODA00164 | Sklop elektronika M1032 C/ADCR1 3 | kom | 1 |  | 0
2 | KODA00041 | Sklop elektronika M 1032 C/ADC1 3 | kom | 1 |  | 0
3 | KODA00144 | Sklop elektronika M 1032 C/ADC1 3 za ćeliju M1031 | kom | 1 |  | 0
4 | KODA00111 | Sklop motor koračni - servis M 1032,250 ok/min | kom | 1 |  | 0
5 | KODA00136 | Nosač anode i kontakta za M 1032-velika | kom | 1 |  | 0
6.2.9.2.3 |  | Controlmatik ABW - Sistemi Cl2, pH, Rx, - dijelovi |  | 1
1 | KODA00154 | Sklop elektronika M 1122/MDCR1 pH3, grafični prikaz, digitalna komunikacija, digitalnim ili analognim regulacijskim izlazom, zaštita IP 65, mjerni opseg 2 - 12 pH, napajanje 24 VAC, strujni izlaz 4-20 mA, PID regulacija za direktnu komunikaciju sa DC | kom | 1 |  | 0
2 | KODA00161 | Sklop elektronika M 1122/ADC1 pH3, grafični prikaz, digitalna komunikacija, digitalnim ili analognim regulacijskim izlazom, zaštita IP 65, mjerni opseg 2 - 12 pH, napajanje 24 VAC, strujni izlaz 4-20 mA | kom | 1 |  | 0
3 | KODA00155 | Sklop elektronika M 1322/MDC1 Rx3, grafični prikaz, digitalna komunikacija, digitalnim ili analognim regulacijskim izlazom, zaštita IP 65, napajanje 24 VAC, strujni izlaz 4-20 mA |  | 1 |  | 0
4 | KODA00143 | Sklop elektronika M 1322/MDCR1 Rx3 | kom | 1 |  | 0
4 | KODA00132 | Kabel za sonde pH Rx x S7/TNC L 0,3m | kom | 1 |  | 0
5 | KODA00091 | Modul el. M 1122 MDCR1 pH3 (elek.sonda,kabel) | kom | 1 |  | 0
6 | KODA00092 | Modul el. M 1322/MDC1 Rx 3 (elek.sonda,kabel) | kom | 1 |  | 0
7 | KODA00135 | Senzor pH PHES 112 SE Prominent | kom | 1 |  | 0
8 | KODA00140 | Senzor ORP RHES PT SE Prominent | kom | 1 |  | 0
9 | KODA00046 | Indikator nivoa vode za Cl2+pH+Rx interni | kom | 1 |  | 0
10 | KODA00047 | Sklop dno armature M 5262 (za 3 sonde) | kom | 1 |  | 0
11 | KODA00093 | Pokrov armature za sonde Pg 13,5x2 | kom | 1 |  | 0
12 | KODA00022 | Nosač anode analizatora | kom | 1 |  | 0
13 | KODA00027 | Vijak mješala PVC M6 s osovinom | kom | 1 |  | 0
14 | KODA00058 | Konektor 4 polni za ugradnju (analizator,pH,redox) 4/766 | kom | 1 |  | 0
15 | KODA00059 | Konektor 5 polni za ugradnju (analizator,pH,redox,sonda Cl u zraku) | kom | 1 |  | 0
16 | KODA00071 | Sklop temp.sonde za analizator (konektor+kabel+senzor) | kom | 1 |  | 0
17 | KODD00095 | Držač cijevi D 20 PP | kom | 1 |  | 0
18 | KODD00096 | Držač cijevi D 25 PP | kom | 1 |  | 0
19 | KODA00141 | Brtva za konektor PK 3 muški | kom | 1 |  | 0
20 | KODA00142 | Brtva za konektor PK 3 ženski | kom | 1 |  | 0
21 | KODA00140 | Senzor ORP RHES PT SE Prominent | kom | 1 |  | 0
Sigurnosna oprema za dezinfekciju vode
6.2.10. | Detektor - sonde (senzori)
1 | KOUS00001 | Sonda za detekciju Cl2 u zraku M2103 | kom | 1 |  | 0
6.2.10.1 | Sonde dijelovi
1 | KODA00059 | Konektor 5 polni za ugradnju (analizator,pH,redox,sonda Cl u zraku) | kom | 1 |  | 0
2 | KODS00005 | Sonda za detekciju Cl (Sklop senzor Cl2 u kućištu) | kom | 1 |  | 0
6.2.11. | Zvučna i svjetlosna signalizacija
1 | EOUS00010 | Signalna sirena 230 VAC velika | kpl | 1 |  | 0
2 | EOUS00011 | Signalna svjetiljka upozorenja 230 VAC | kpl | 1 |  | 0
6.2.12. | Razna elektro oprema i dijelovi
1 | IZNA00052 | Solarni regulator SS MPPT 15L LVD | kom | 1 |  | 0
2 | PRZA00011 | Prenaponska zaštita 24Vac/dc, 1,25A za analogne signale odvodničko (90V, 2,5kA) - varistorsko (28V) - diodne izvedbe | kom | 1 |  | 0
3 | PRZA00012 | Prenaponska zaštita 24Vac/dc, 1,25A za digitalne signale odvodničko (65V, 2,5kA) - varistorsko (28V) - diodne izvedbe | kom | 1 |  | 0
4 | OSIG00028 | Rastalni uložak, stakleni, 100mA, 5x20 mm, brzi | kom | 1 |  | 0
6.2.13. | Grijanje prostora
1 | KOUG00002 | Mramorna grijaća ploča 800 W brački sivac 780 x 510 x 30 mm | kom | 1 |  | 0
UKUPNO cjenik dijelova opreme za dezinfekciju vode (ODV), izvanedno održavanje
Note on D172: ivica: zamjena na 2 god. proizvođač