## List1
|  | 1,2-dikloretan |  |  |  | Akrilamid |  |  |  | Aldrin |  |  |  | Aluminij ukupni |  |  |  | Amonij - revizijski i izvorišni |  |  |  | Antimon ukupni |  |  |  | Arsen ukupni |  |  |  | Atrazin |  |  |  | Azinfos (-etil) |  |  |  | Azinfos (-metil) |  |  |  | Bakar ukupni |  |  |  | Barij ukupni |  |  |  | Benzen |  |  |  | Benzo(a)piren |  |  |  | Benzo(b)fluoranten |  |  |  | Benzo(g,h,i)perilen |  |  |  | Benzo(k)fluoranten |  |  |  | Berilij ukupni |  |  |  | Boja |  |  |  | Bor ukupni |  |  |  | Broj kolonija 22°C |  |  |  | Broj kolonija 36 °C |  |  |  | Bromati |  |  |  | Bromdiklormetan |  |  |  | Bromoform |  |  |  | Bromofos (-etil) |  |  |  | Bromofos (-metil) |  |  |  | Cijanidi ukupni |  |  |  | Cink ukupni |  |  |  | cis-mevinfos |  |  |  | Clostridium perfringens (uključujući spore) |  |  |  | Coxackie |  |  |  | DDT i metaboliti |  |  |  | Demeton-S |  |  |  | Demeton-S-metil |  |  |  | Demeton-S-metil-sulfon |  |  |  | Detergenti anionski |  |  |  | Detergenti neionski |  |  |  | Diazinon |  |  |  | Dibromklormetan |  |  |  | Dieldrin |  |  |  | Diklofluanid |  |  |  | Diklorvos |  |  |  | Dikofol |  |  |  | Dimetoat |  |  |  | Echo |  |  |  | Električna vodljivost pri 20°C |  |  |  | Endosulfan |  |  |  | Endrin |  |  |  | Enterokoki |  |  |  | Enterovirusi |  |  |  | Epiklorhidrin |  |  |  | Escherichia coli - revizijski i izvorišni |  |  |  | Etion |  |  |  | Fenamifos |  |  |  | Fenitrotion |  |  |  | Fenklorfos |  |  |  | Fenoli ukupni |  |  |  | Fention |  |  |  | Fluoranten |  |  |  | Fluoridi |  |  |  | Fonofos |  |  |  | Forat |  |  |  | Fosalon |  |  |  | Heksaklorbenzen (HCB) |  |  |  | Hepatitis A |  |  |  | Heptaklor |  |  |  | Heptaklorepoksid endo i egzo |  |  |  | Indeno(1,2,3-cd)piren |  |  |  | Izofenfos |  |  |  | Kadmij ukupni |  |  |  | Kalcij |  |  |  | Kalij |  |  |  | Kaptan |  |  |  | Klorati |  |  |  | Klordan |  |  |  | Kloridi - revizijski i izvorišni |  |  |  | Kloriti |  |  |  | Klormefos |  |  |  | Klorpirifos (-etil) |  |  |  | Klorpirifos (-metil) |  |  |  | Kobalt ukupni |  |  |  | Koncentracija vodikovih iona |  |  |  | Krom ukupni |  |  |  | Kumafos |  |  |  | Magnezij |  |  |  | Malation |  |  |  | Mangan ukupni |  |  |  | Metamidofos |  |  |  | Metidation |  |  |  | Metoksiklor |  |  |  | Miris |  |  |  | Mutnoća |  |  |  | Natrij |  |  |  | Nikal ukupni |  |  |  | Nitrati - revizijski i izvorišni |  |  |  | Nitriti |  |  |  | Nitriti - u vodi na izlasku iz ur. za preradu |  |  |  | Oksidemeton (-metil) |  |  |  | Okus |  |  |  | Olovo ukupno |  |  |  | Ometoat |  |  |  | Ortofosfati otopljeni |  |  |  | Otopljeni ozon |  |  |  | Paration |  |  |  | Paration (-metil) |  |  |  | Pesticidi ukupni |  |  |  | Pirazofos |  |  |  | Pirimifos (-etil) |  |  |  | Pirimifos (-metil) |  |  |  | Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) |  |  |  | Polio |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  | Rezidualni klor slobodni |  |  |  | Rota |  |  |  | Selen ukupni |  |  |  | Silikati otopljeni |  |  |  | Simazin |  |  |  | Srebro ukupno |  |  |  | Sulfati |  |  |  | Suma tetrakloreten i trikloreten |  |  |  | Temperatura vode |  |  |  | Tetrakloreten |  |  |  | Tetraklorvinfos |  |  |  | Tiabendazol |  |  |  | Tolifluanid |  |  |  | Tolklofos (-metil) |  |  |  | Trihalometani ukupni |  |  |  | Trikloreten |  |  |  | Triklorfon |  |  |  | Triklormetan (kloroform) |  |  |  | Tvrdoća ukupna |  |  |  | Ugljikovodici |  |  |  | Ukupne suspendirane tvari |  |  |  | Ukupni broj koliformnih bakterija |  |  |  | Ukupni koliformi |  |  |  | Ukupni organski ugljik (TOC) |  |  |  | Utrošak KMnO4 |  |  |  | Vanadij ukupni |  |  |  | Vinil klorid |  |  |  | Vinklozolin |  |  |  | Vodikov sulfid |  |  |  | Željezo ukupno |  |  |  | Živa ukupna |  |  |  | alfe-heksaklorcikloheksan (HCH) |  |  |  | beta-Heksaklorcikloheksan (HCH) |  |  |  | gama-Heksaklorcikloheksan (HCH) |  |  |  | delta-Heksaklorcikloheksan (HCH)
|  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mgNH4+/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l Pt/Co |  |  |  | mg/l |  |  |  | broj/1 ml 22° |  |  |  | broj/1 ml 36° |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | broj/100 ml |  |  |  | broj/5000 ml |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | broj/5000 ml |  |  |  | µS/cm /20°C |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | broj/100 ml |  |  |  | broj/5000 ml |  |  |  | µg/l |  |  |  | broj/100 ml |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | broj/5000 ml |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | pH jedinica |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l | [7 empty] | NTU |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l | [7 empty] | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µgP/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | broj/5000 ml |  |  |  | broj/100 ml |  |  |  | mg/l |  |  |  | broj/5000 ml |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | °C |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | broj/100 ml |  |  |  | broj/100 ml |  |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l
|  | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max
ZO Čikola | UO MARKO KLJACI | µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 4; µg/l min: 0; µg/l avg: 0; µg/l max: 0; mgNH4+/l n: 4; mgNH4+/l min: 0; mgNH4+/l avg: 0; mgNH4+/l max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l Pt/Co n: 4; mg/l Pt/Co min: 0; mg/l Pt/Co avg: 0; mg/l Pt/Co max: 0; mg/l n: 0; broj/1 ml 22° n: 4; broj/1 ml 22° min: 0; broj/1 ml 22° avg: 13.5; broj/1 ml 22° max: 54; broj/1 ml 36° n: 4; broj/1 ml 36° min: 0; broj/1 ml 36° avg: 11.5; broj/1 ml 36° max: 46; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 4; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; µS/cm /20°C n: 4; µS/cm /20°C min: 318; µS/cm /20°C avg: 366; µS/cm /20°C max: 398; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 4; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 4; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 4; mg/l min: 3.39; mg/l avg: 5.235; mg/l max: 8.84; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; pH jedinica n: 4; pH jedinica min: 7.4; pH jedinica avg: 7.475; pH jedinica max: 7.7; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 4; µg/l avg: bez; NTU n: 4; NTU min: 0.19; NTU avg: 0.5125; NTU max: 0.89; mg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 4; mg/l min: 1.19; mg/l avg: 1.6475; mg/l max: 2.1; mg/l n: 4; mg/l min: 0; mg/l avg: 0; mg/l max: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 4; µg/l avg: bez; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µgP/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; broj/100 ml n: 4; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; mg/l n: 4; mg/l min: 0.28; mg/l avg: 0.3325; mg/l max: 0.43; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; °C n: 4; °C min: 12.8; °C avg: 16.75; °C max: 19.6; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; broj/100 ml n: 4; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/100 ml n: 4; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; mg/l n: 0; mg/l n: 4; mg/l min: 0.16; mg/l avg: 0.44; mg/l max: 0.92; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; mg/l avg: bez; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0
ZO Čikola | STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED DRNIŠ | µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 1; µg/l min: 0; µg/l avg: 0; µg/l max: 0; mgNH4+/l n: 1; mgNH4+/l min: 0; mgNH4+/l avg: 0; mgNH4+/l max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l Pt/Co n: 1; mg/l Pt/Co min: 0; mg/l Pt/Co avg: 0; mg/l Pt/Co max: 0; mg/l n: 0; broj/1 ml 22° n: 1; broj/1 ml 22° min: 0; broj/1 ml 22° avg: 0; broj/1 ml 22° max: 0; broj/1 ml 36° n: 1; broj/1 ml 36° min: 0; broj/1 ml 36° avg: 0; broj/1 ml 36° max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; µS/cm /20°C n: 1; µS/cm /20°C min: 343; µS/cm /20°C avg: 343; µS/cm /20°C max: 343; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 1; mg/l min: 2.61; mg/l avg: 2.61; mg/l max: 2.61; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; pH jedinica n: 1; pH jedinica min: 7.5; pH jedinica avg: 7.5; pH jedinica max: 7.5; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 1; µg/l avg: bez; NTU n: 1; NTU min: 0.8; NTU avg: 0.8; NTU max: 0.8; mg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 1; mg/l min: 1.19; mg/l avg: 1.19; mg/l max: 1.19; mg/l n: 1; mg/l min: 0; mg/l avg: 0; mg/l max: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 1; µg/l avg: bez; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µgP/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; mg/l n: 1; mg/l min: 0.28; mg/l avg: 0.28; mg/l max: 0.28; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; °C n: 1; °C min: 15.6; °C avg: 15.6; °C max: 15.6; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; mg/l n: 0; mg/l n: 1; mg/l min: 0.13; mg/l avg: 0.13; mg/l max: 0.13; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; mg/l avg: bez; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0
ZO Čikola | D.V DRNIŠ, DRNIŠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 107 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 292 | 292 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | bez |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | bez |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 200 | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | bez |  | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ZO Čikola | MARKET KLJACI, KLJACI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 1 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 307 | 307 | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 360 | 360 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | bez |  | 1 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | bez |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 256 | 256 | 256 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | bez |  | 1 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ZO Čikola | MREŽA DRNIŠ ZGRADA CROATIA OSIGURANJA | µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 3; µg/l min: 0; µg/l avg: 0; µg/l max: 0; mgNH4+/l n: 3; mgNH4+/l min: 0; mgNH4+/l avg: 0; mgNH4+/l max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l Pt/Co n: 3; mg/l Pt/Co min: 0; mg/l Pt/Co avg: 0; mg/l Pt/Co max: 0; mg/l n: 0; broj/1 ml 22° n: 3; broj/1 ml 22° min: 0; broj/1 ml 22° avg: 0; broj/1 ml 22° max: 0; broj/1 ml 36° n: 3; broj/1 ml 36° min: 0; broj/1 ml 36° avg: 0; broj/1 ml 36° max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 3; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; µS/cm /20°C n: 3; µS/cm /20°C min: 343; µS/cm /20°C avg: 381.3333; µS/cm /20°C max: 401; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 3; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 3; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 3; mg/l min: 4.06; mg/l avg: 4.3267; mg/l max: 4.5; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; pH jedinica n: 3; pH jedinica min: 7.4; pH jedinica avg: 7.4667; pH jedinica max: 7.6; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 3; µg/l avg: bez; NTU n: 3; NTU min: 0.18; NTU avg: 0.3267; NTU max: 0.57; mg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 3; mg/l min: 1.26; mg/l avg: 1.8233; mg/l max: 2.2; mg/l n: 3; mg/l min: 0; mg/l avg: 0; mg/l max: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 3; µg/l avg: bez; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µgP/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; broj/100 ml n: 3; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; mg/l n: 3; mg/l min: 0.15; mg/l avg: 0.2567; mg/l max: 0.32; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; °C n: 3; °C min: 16.1; °C avg: 18.2333; °C max: 20; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; broj/100 ml n: 3; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/100 ml n: 3; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; mg/l n: 0; mg/l n: 3; mg/l min: 0.22; mg/l avg: 0.4733; mg/l max: 0.92; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; mg/l avg: bez; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0
ZO Čikola | MREŽA NEVEST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 1 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.2 | 76 | 5 | 0 | 17.2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 324 | 324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 295 | 359.4 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.13 | 3.688 | 4.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | bez |  | 5 | 0.13 | 0.508 | 1.32 | 1 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.05 | 1.648 | 2.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | bez |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.06 | 0.176 | 0.28 | 0 |  |  |  | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.9 | 16.82 | 23.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 5 | 0.17 | 0.216 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | bez |  | 1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ZO Čikola | MREŽA SEDRAMIĆ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.2 | 26 | 5 | 0 | 7.6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 329 | 341.6 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.27 | 3.976 | 4.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 7.72 | 7.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | bez |  | 5 | 0.2 | 0.434 | 0.94 | 1 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.44 | 1.818 | 2.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | bez |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 0.178 | 0.27 | 0 |  |  |  | 1 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.7 | 15.66 | 22.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 206 | 206 | 206 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 5 | 0.12 | 0.296 | 0.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | bez |  | 1 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ZO Čikola Točak | OBITELJSKA KUĆA TRBOUNJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 1 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 280 | 348 | 392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.3 | 9.1633 | 18.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 7.7333 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | bez |  | 3 | 1.1 | 1.6533 | 2.73 | 1 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.83 | 1.92 | 2.07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | bez |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.2 | 17.5333 | 20.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 278 | 278 | 278 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 3 | 0.1 | 0.2133 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | bez |  | 1 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ZO Točak | OBITELJSKA KUĆA VELUŠIĆ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6667 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 72 | 3 | 0 | 28 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 231 | 243 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 48 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.57 | 3.06 | 3.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 7.5 | 7.7333 | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | bez |  | 3 | 0.51 | 1.3367 | 2 | 1 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.56 | 1.78 | 2.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | bez |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 | 149 | 149 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.05 | 0.0867 | 0.14 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.4 | 17.7333 | 21.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 168 | 168 | 168 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 3 | 0.11 | 0.2067 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | bez |  | 1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0